| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 74567,46 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 139879,80 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 141940,45 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 20734,92 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 107246,17 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 129996,65 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП*22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| 26.03. уборка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 30.03. кв.1 осмотр, прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 02.04. уборка снега с кровли (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1064,91 |
| 03.04. уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1064,91 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1451,16 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.13 осмотр канализации (засор центральной канализации) |  |  |  |  |  | 881,61 |
| 09.03. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 25.03. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 26.03. кв.1 намокание стены, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 29.03. кв.7 замена запорной арматуры на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 07.04. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 22.09. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 07.11. кв.11 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 10.05. кв.13 ремонт контактов в ВРУ |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 13.06. ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 20.09. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 591,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2771,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11040,62 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 6966,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28127,30 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 28784,48 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3154,46 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 107246,17 |