| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -18417,66 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 113103,58 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 112868,37 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 16257,60 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 92951,46 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 17756,85 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1515,7 |
| 29.01. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 24.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 07.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 26.03. уборка снега с кровли дома (автосулги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 27.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 27.04. кв.11,14 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 1484,32 |
| 08.11. уборка шеломов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1336,92 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.03. кв.11 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 17.03. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 15.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 01.10. кв.8 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 28.10. кв.10 осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 29.10. замена насоса на отопление |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 12.12. кв.20 прочистка стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.12. кв.15 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3191,5 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.08. кв.14 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1425,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9251,02 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2322,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22687,03 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24118,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2643,15 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 92951,46 |