| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.42 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 58062,01 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 187327,56 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 171862,27 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 43461,37 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 211153,27 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 62232,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снега и сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1515,7 |
| 24.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 29.01. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 07.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 08.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| Дезинсекция(обработка от комаров) в период январь,март |  |  |  |  |  | 5500 |
| 18.04. 1 под. Демонтаж плиты входа в подъезд, укладка плитки (плитка 2 кв.м., песок, уголок) |  |  |  |  |  | 5453,86 |
| Обработка от комаров |  |  |  |  |  | 2500 |
| Июль: замена окон 2 шт., установка откосов, подоконников на ранее установленные окна 2 шт. |  |  |  |  |  | 38478 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. осмотр приямка |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 16.01. м-н "Моё бельё" выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 06.03. кв.3 вода в приямке, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 14.03. откачка воды из приямка (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 3159,8 |
| 04.03. кв.40 устранение утечки на батарее |  |  |  |  |  | 1692,71 |
| 29.03. 1 под. Откачка воды из приямка (бензин-2,5л.) |  |  |  |  |  | 1916,08 |
| 09.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 08.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 10.04. 1 под. Откачка воды из приямка (бензин-3л.) |  |  |  |  |  | 1938,08 |
| 16.04. кв.3 замена канализационного стояка, откачка воды из приямка (бензин-5л.,переход д.110-1шт.,труба д.110-0,5м.) |  |  |  |  |  | 6040,68 |
| 20.04. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 14.05. ремонт радиатора, (сгон д.20, рад.пробка-1шт.,к/гайка-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2644,26 |
| 23.07. кв.23 сырая стена, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 02.08. кв.27 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 17.08. кв.2 осмотр |  |  |  |  |  | 465,48 |
| 17.08. кв.23 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 17.08. кв.11 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.08. кв.2 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.08. кв.23 выезд по причине затопления, устранение утечки на стояке канализации с долблением цементных полов |  |  |  |  |  | 2836,74 |
| 18.12. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5100,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 5500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2322,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16283,13 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39932,44 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 42452,45 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4652,32 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 211153,27 |