| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.45А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 49587,36 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 53699,82 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52686,39 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56308,82 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 45964,92 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. уборка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |  |
| 14.09. ремонт вентстояков (цемент-1,5м., песко, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 12349,63 |  |
| 17.09. ремонт кровли (шифер-1л., железо-3кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6750,2 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.04. кв.1 откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 2309,51 |  |
| 23.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2696,5 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1070,98 |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3854,59 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 968,00 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 9452,93 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 10049,47 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1101,31 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 56308,82 |  |