| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.14А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -65880,98 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 43877,52 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 39057,45 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 40850,12 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -67673,65 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.10. ремонт слухового окна |  |  |  |  |  | 757,97 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 27.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.7 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 04.11. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 08.11. кв.3 замена стояка ХВС под полом (кран шар.д.25-2шт., муфта д.32-1шт., труба д.25-12м., переход-1шт., резьба,американка-2шт., тройник д.25-2 шт., кран шар.д.25, уголок-2шт., соед.муфта-2шт.,муфта-2шт., цанга д.20-1шт., цанга-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13671,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 579,49 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3147,48 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 7718,82 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 8205,93 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 899,28 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 40850,12 |