| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.14Б |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 5496,16 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 131574,24 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119608,62 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 90912,74 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 34192,05 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.08. демонтаж, монтаж вентстояков (цемент-1,5м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги вышки) |  |  |  |  |  | 6931,06 |
| 26.10. закрытие слуховых окон (лист железа) |  |  |  |  |  | 1344,76 |
| 12.11. кв.3 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 27.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС (кран шар.д.20, сборка д.20) |  |  |  |  |  | 2072,65 |
| 19.01. кв.10 замена запорной арматуры на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2356,08 |
| 01.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 26.03. кв.14 замена запорной арматуры на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.03. кв.4 засор канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 01.06. кв.3 замена цанги на стояке (цанга д.16-1 шт.) |  |  |  |  |  | 895,89 |
| 30.08. кв.10 замена крана на радиаторе |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 13.09. кв.3 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 14.09. кв.7 устранение утечки на стояке канализации (каболка,цемент) |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 30.10. кв.15 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 14.11. кв.15 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 14.11. кв.15 замер температуры в жилом помещении, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.10. кв.8 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8891,57 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2232,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22969,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23181,59 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2540,45 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 90912,74 |