| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.18А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 13974,04 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 67748,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 55773,45 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 50873,69 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 18873,81 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Июнь: ремонт вентстояков 1 шт.,штукатурка |  |  |  |  |  | 3599,75 |
| 09.08. кв.5 ремонт кровли (железо-2кв.м., цемент, песок, гвозди, автоуслуги ) |  |  |  |  |  | 3683,73 |
| 25.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 27.12. очистка кровли от сосулек и козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| Декабрь: расходы по ликвидации ТСЖ |  |  |  |  |  | 1450 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.04. кв.8 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 06.04. кв.9 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15,сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3546,17 |
| 25.08. кв.11-12 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 03.10. кв.1 холодные радиаторы, осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 09.10.кв.4 холодные радиаторы, осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.1 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4587,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11850,80 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 11960,03 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1310,69 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 50873,69 |