| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 207171,65 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 327042,60 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 327838,06 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 435992,91 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 99016,80 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. кв.45 осмотр по поводу протечки, прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 04.05. кв.30 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 23.07. 2 под.кв.30 обработка кап.стены 2 под.от грибка |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 16.08. ремонт слух.окна в подвале, кладка, изготовление козырька на слух.окно (кирпич-30шт.,, цемент-0,5м., железо-0,5м.,саморезы, проф.труба-1шт.,электроды) |  |  |  |  |  | 5274,35 |
| Сентябрь: устройство отмостки 100 кв.м. |  |  |  |  |  | 120000 |
| 07.09. ремонт отмостки (шифер-6л., арматура-24м) |  |  |  |  |  | 5321,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.8 устранение засора канализации, замена труб (труба д.110, отвод, переход) |  |  |  |  |  | 3767,37 |
| 22.01. кв.9 утечка на трубе ГВС на вводе в дом, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 09.01. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 10.01. замена труб канализации в подвале, отогревание стояка отполения (труба д.110 3м.-1шт., 2м-2шт., манжет-2шт., переход, отовд-2шт., ревизия,) |  |  |  |  |  | 7600,67 |
| 05.02. кв.45 осмотр чердака на предмет утечки ГВС, утечки не обнаружено |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 01.03. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2986,37 |
| 05.03. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2419,51 |
| 25.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5212,68 |
| 28.05. кв.21 откачка воды из подвала (бензин-7,5 л.) |  |  |  |  |  | 4486,7 |
| 23.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5894,67 |
| 25.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5894,67 |
| 25.07. замена запорной арматуры на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.20,сборка д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4181,5 |
| 30.09. кв.8,18,21,24 не греются батареи, прогонка воздуха на чердаке |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 06.10. кв.6-9 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 04.10. кв.37,30,6,18 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 07.10. кв.30 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 11.10. кв.30 установка кранов на радиаторах (кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.20-2 шт., резьба д.15-2шт., резьба д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 6884,67 |
| 12.10. кв.10 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 22.10. кв.9 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 09.11. кв.9 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.11. кв.9 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 1645,47 |
| 06.12. кв.9 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. установка антимагнитных пломб, проверка фазировки, проверка правильности подключений (пломбы-45шт.) |  |  |  |  |  | 6098,86 |
| 21.22-08. 1 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-6шт., эл.провод-6м., гофра-4м., патрон-6шт., лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 15692,54 |
| 24.08. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 365,00 |
| 27.28.29.30.08 установка датчиков движения (датчик-13шт., эл.провод-40м., гофра-40м., автомат-2шт., шина-ноль, орех-4шт., дюбель) |  |  |  |  |  | 36379,08 |
| 10-11.09. 3 под. Установка дачткиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-7 шт., эл.провод-10м.,гофра-10м.,лампочка-3шт., изолента, патрон-7 шт.) |  |  |  |  |  | 17441,54 |
| 29.10. кв.30 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 17.12. кв.9 установка светильника в тамбуре (эл.патрон, выключатель, лампочка, эл.провод-7м.) |  |  |  |  |  | 1975,54 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| Обслуживание общедомового теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21055,10 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5285,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 54392,35 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 54893,66 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6015,74 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 435992,91 |