| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.6 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -45127,99 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 337615,56 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 314225,33 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 229233,59 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 39863,75 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.14 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 09.01. кв.2 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 06.02. отогревание ливневой трубы (пропан) |  |  |  |  |  | 1574,41 |
| 28.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль, автосулги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1619,62 |
| 19.07. окашивание придомовой территории (бензин) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 18.10. кв.34 замена запорной арматуры на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 12.11. кв.39 ремонт ливневки |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 28.11. кв.39 осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 29.11. ремонт входной коробки выхода на технический этаж (саморезы) |  |  |  |  |  | 2087,10 |
| 07.12. ремонт входной двери выхода на крышу (саморезы, доска -2шт.) |  |  |  |  |  | 1625,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.3 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 626,52 |
| 25.04. кв.15 замена запорной арматуры на стояке ГВС (кран шар.д. 15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1792,32 |
| 25.05. кв.37 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.08. кв.28 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 20.08. кв.40 устранение утечки на полоетнцесушителе (труба д.25-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5080,74 |
| 27.09. кв.1 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.09. кв.36 не греются батареи, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.10. кв.5 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 11.11. кв.39 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.11. кв.39 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 27.12. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06-07-08.08 замена пакетников на автоматы 2 под., ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-45шт., эл.провод-10м., орех-8шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 23138,84 |
| 19.11. кв.4 замена светильника над входом (светильник, лампочка) |  |  |  |  |  | 1523,6 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5510,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21954,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13852,08 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 58283,28 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 57237,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6272,64 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 229233,59 |