| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.8 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -380161,86 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 205618,68 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 191791,43 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 163508,41 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -351878,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. прочисткак ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2285,7 |
| 28.02. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1515,7 |
| 04.04. осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 05.04. уборка снега с кровли дома |  |  |  |  |  | 1614,22 |
| 23.04. уборка снега с кровли над 2 подъездом |  |  |  |  |  | 1094,6 |
| 23.05. 1,2 под. Устранение засора канализации в подвале, устранение утечки (цемент,жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 2524,36 |
| 15.05. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 24.05. ремонт кровли (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1451,16 |
| 19.07. кв.27 установка запорных устройств на чердачный люк (цепь, замок,саморезы) |  |  |  |  |  | 1454,76 |
| 18.07. 1 под. установка запорных устройств на чердачный люк (цепь, замок,саморезы) |  |  |  |  |  | 1735,95 |
| 22.08. прочистка ливневок на кровле дома |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 25.10. прочистка ливневок на кровле дома |  |  |  |  |  | 988,55 |
| 13.12. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1891,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. кв.19 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 06.02. кв.19 замена стояка канализации (труба д.110 3м, д.110-2м. - 2шт., д.110 1м.-2шт.,ревизия-5шт.,отвод-5шт.,переход-2шт.) |  |  |  |  |  | 5026,51 |
| 28.02. кв.1 нет ХВС, замена крана на стоке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 816,5 |
| 23.04. ревизия ВРУ, ремонт контактов (эл.провод-2м.,изолента) |  |  |  |  |  | 4800,86 |
| 01.06. устранение утечки на стояке водоотведения в подвале, разборка, сборка труб, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 02.06. кв.20 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 04.07. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 15.07. кв.5 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 16.07. кв.5 замена тройника на канализационной трубе (крестовина д.110-1шт.,ревизия, труба 2м., 1,5м., переход-4шт., муфта, туба д.50-1,5м., отвод-3шт., пена-1б.) |  |  |  |  |  | 7665,67 |
| 06.08. кв.2 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 09.08. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 13.09. кв.14 устранение утечки на трубе водостока (труба д.110-2м.-2шт.,отвод-2шт.,переход) |  |  |  |  |  | 3188,75 |
| 10.10. кв.25 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 11.10. кв.25 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 22.10. кв.25 замена спускников на конвекторах (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15, бочонок д.15) |  |  |  |  |  | 3106,26 |
| 11.10. кв.25 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.04. кв.9 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 321,29 |
| Июнь: проведение замеров сопротивления электооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14134,18 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8917,99 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 36008,50 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 36849,82 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4038,34 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 163508,41 |