| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -116030,12 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 162315,72 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152610,00 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 139481,08 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -102901,20 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,32 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 13.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1919,24 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 12.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,32 |
| 11.12. Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. кв.13 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 15.04. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 17.04. кв.19 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 16.05. промывка системы отопления компрессором |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 03.05. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1293,54 |
| 17.05. кв.19 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 17.05. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1293,54 |
| 18.06. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2696,5 |
| 17.07. кв.7 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 30.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 21.09. кв.13 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 26.09. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1495,38 |
| 26.09. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 27.09. подвал 2 под. Ревизия стыков на стояке канализации (каболка,цемент,жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1400,42 |
| 09.11. кв.17 устранение утечки на стояке отполения в подвале |  |  |  |  |  | 1714,77 |
| 15.11. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС (сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 18.11. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 12.11. кв.20 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 12.11. кв.13 устранение утечки на стояке ХВС (бензин-4л.) |  |  |  |  |  | 2407,75 |
| 15.11. кв.22 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.11. кв.13 бежит труба в соединении на отоплении, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.12. кв.13 осмотр труб отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 14.12. устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1637,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 12.03. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 832,49 |
| 23.03. замена автмоат в ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 1131,79 |
| 30.08. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 08.10. 2 п. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (орех-2шт., лампочка, провод-1м.) |  |  |  |  |  | 3386,28 |
| 08.10. 1 п. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (автомат, лампочка-2шт, провод-1м.) |  |  |  |  |  | 3408,28 |
| 24.10. кв.4 ремонт освещения МОП (датчик движения, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1438,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11157,55 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7039,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28425,19 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 29089,33 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3187,87 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 139481,08 |