| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -69148,39 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 166362,84 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 156619,95 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 133463,67 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -45992,11 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,32 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 13.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1919,24 |
| 28.02. кв.21 ремонт рамы в подъезде |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 12.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,32 |
| 17.05. 1 под. Заливка крылечка раствором (цемент) |  |  |  |  |  | 1570,95 |
| 15.11. кв.12 ремонт кровли (шифер-2л., железо-2 кв.м., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4420,31 |
| 30.11. кв.13 бежит в соединении труба отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 11.12. Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.04. кв.8 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 17.05. промывка системы отопления компрессором |  |  |  |  |  | 4420,7 |
| 28.06. кв.8 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.07. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 03.08. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС (сварчные работы, резьба д.15, кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 2451,77 |
| 16.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 16.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 30.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 02.10. кв.18 замена крана на радиаторе, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 05.10. кв.10 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.10. 2 под. Прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 06.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 10.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 17.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 20.12. вода в подвале, перемотка сгона |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 31.12. кв.8 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.13 замена вводного автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 733,49 |
| 07.06. кв.23 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| Июль: проведение замеров сопротивления электрооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| 09.10. 2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 3144,28 |
| 09.10. 1 п. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-1м., лампочка, орех-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 3485,28 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11435,76 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7215,42 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29133,96 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29814,66 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3267,36 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 133463,67 |