| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.28 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 2435,81 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 101975,52 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 99239,83 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 92847,13 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 8828,51 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка о снега кровли и козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 25.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 757,97 |
| 14.11. 2 под. Ремонт входных дверей |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. кв.9 осмотр, прогонка сситемы отопления |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 20.03. кв.7 бежит радиатор, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 28.05. промывка системы отопления (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 5322,68 |
| 05.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 31.07. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 18.12. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 25.12. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,49 |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 14.07. кв.13 протяжка контактов в эл.щите |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 31.07. установка датчиков движения 2 под. (датчик-2шт., патрон-2шт., выключатель-2шт., распред.коробка-2шт., эл.провод-6м., гофра-6м.) |  |  |  |  |  | 8203,77 |
| 12.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (лампочка, орех-2шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 3683,28 |
| 12.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента) |  |  |  |  |  | 3023,28 |
| 14.11. замена вставок на автоматы в вВРУ, ремонт контактов (автомат-10шт., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 6944,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7315,06 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1836,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 17939,30 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19071,40 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2090,02 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 92847,13 |