| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.15 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -15186,14 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64976,52 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56331,07 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56110,49 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -14965,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 10.10. кв.6 ремонт кровли (железо-2 кв.м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4639,47 |
| 25.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 757,97 |
| 15.11. замена примыканий на вентстояках на кровле (железо-2 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3760,31 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.04. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 23.04. кв.1,3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 13.06. промывка системы отопления (кран шар.д.15-2шт., цанга -2шт.) |  |  |  |  |  | 4772,7 |
| 18.10. кв.4прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 07.12. установка насоса |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4660,99 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11430,53 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12151,87 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1331,71 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 56110,49 |