| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -103198,83 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 79941,72 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 92117,33 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 95700,89 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -106782,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.2 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 29.01. кв.7,8,10 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 16.02. кв.1 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2356,08 |
| 25.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 06.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1151,83 |
| 10.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 12.04. кв.1,2,3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 01.05. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 24.05. промывка системы отопления (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 5322,68 |
| 23.07. кв.7 утечка в подъезде, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.08. кв.5 устранение утечкина радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 17.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 06.09. кв.12 осмотр стояка канализации в подвале |  |  |  |  |  | 559,51 |
| 19.09. кв.7 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.10. кв.1,4 прогонка системы отопления с подвала и квартиры |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 05.10.кв.1-4 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 08.10. прогонка системы отполения |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 09.10. установка кранов на отоплении (кран шар.д.32, сборка д.32, резьба д.32-2шт., труба д.32-1,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9824,45 |
| 23.10. кв.11 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 24.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 3777,21 |
| 27.10. кв.4 холодные радиаторы |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 28.10. кв.2 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 30.10. подвал врезка гребенки на отопление, обратка (ст.труба д.108-1м., отвод д.32, ст.труба д.32-1м., резьба д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5275,97 |
| 06.11. кв.6 холодные радиаторы, прогонка системы |  |  |  |  |  | 2836,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5734,51 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 14063,21 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14950,69 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1638,43 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 95700,89 |