| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 53595,48 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 157890,12 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 146680,81 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 113326,46 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 86949,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1427,36 |
| 09.04. заделка слухового окна в подвале (шифер-2л.,брусок,гвозди) |  |  |  |  |  | 1919,60 |
| 10.09. Ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 10773,66 |
| 11.09. ремонт вентстояков (цемент-3м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 13422,13 |
| 27.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2986,37 |
| 05.09. кв.6 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2726,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10862,21 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 26638,27 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 28319,33 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3103,49 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 113326,46 |