| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1Б |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 39749,60 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 134605,80 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 130697,82 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 114042,93 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 56404,49 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (январь) |  |  |  |  |  | 1400 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  |  |  |  | 1400 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  |  |  |  | 800 |
| Март: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 1125 |
| 27.06. ремонт, покраска площадок в подъездах (клей-1м., сурик-1в., кисть-3шт.) |  |  |  |  |  | 4669,57 |
| 21.06. ремонт межлестничных в подъезде дома (клей-4м.) |  |  |  |  |  | 4087,41 |
| 06.09. ремонт лестничных площадок (цемент-0,5м., клей-2м., песок) |  |  |  |  |  | 8058,42 |
| 09.11. осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1336,92 |
| 15.11. укрепление железа на кровле (саморезы, дюбеля, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2066,73 |
| 14.12. уборка сосулекс и наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2022,31 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  |  |  | 800 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.09. кв.3 замена запорной арматуры (труба д.50-4м., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8237,68 |
| 04.10. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 01.10. кв.5 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 05.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 24.10. кв.5,13 замена крановна радиаторах (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2132,77 |
| 01.11. кв.5,14 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 16.12. кв.7 устранение утечки на стояке ГВС, дом перекрыт |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 16.12. кв.8 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 16.12. кв.11 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 20.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 2121,53 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1125,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2197,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8751,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5521,75 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23233,03 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22816,30 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2500,42 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 114042,93 |