| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул. Свердлова д.20 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 6366,88 |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 104884,44 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 91504,43 |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 91063,97 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 6807,33 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  | 677,21 |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1427,36 |  |  |
| 17.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 702,97 |  |  |
| 17.12. 1 под. Ремонт входных дверей (сварочные работы) |  |  |  |  | 2197,1 |  |  |
| 19.12. 1под. Установка доводчика, пружины (доводчик, пружина, сварочные работы, болты, гайки, саморезы, уголок) |  |  |  |  | 4210,95 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.4 осмотр системы отопления |  |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 22.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 4686,95 |  |  |
| 21.05. кв.8 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  | 1565,42 |  |  |
| 19.07. кв.2 ремонт радиатора (труба д.25-0,5м., американка, отвод-2шт.,сборка д.20-1шт, муфт ППР, пробка радиатор.-3шт., отовд-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 10410,11 |  |  |
| 28.09. кв.2 прогонка стояка отопления |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-2м., орех-2шт., лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 3331,28 |  |  |
| 15.11. замена вставок на автоматы, ремонт ВРУ, ремонт контактов (автомат-10шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  | 6944,52 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  | 1889,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7523,71 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 18451,01 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 19615,39 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2149,63 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  | 91063,97 |  |  |