| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -107183,48 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119458,80 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 117016,96 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 112677,04 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -102843,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка кровли и козырьков от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| Июнь: ремонт вентстояков 2шт.,перекладка штукатурка |  |  |  |  |  | 11349,25 |
| 05.10. ремонт дверей (электроды, железо) |  |  |  |  |  | 2669,89 |
| 25.10. заделка слуховаых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 757,97 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 32244,39 |
| 24.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 29.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4577,45 |
| 13.11. в.3 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7432,99 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18228,53 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19378,87 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2123,71 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 112677,04 |