| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 5986,97 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 121046,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 117853,29 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125039,96 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -1199,70 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снега с козырьков дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 406,32 |
| 29.03. Уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 1083,83 |
| 02.04. уборка сосулек с снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1064,91 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 14.01. кв.9 осмотр канализации (стоит центральная) |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 04.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 15.03. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 06.06. промывка системы отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 5322,68 |
| 18.06. кв.14 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 26.06. кв.14 замена труб под радиатором (врезка перемычек) (переход: д.50*32-6шт., д.32*25-6шт., труба д.25-2м., кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 6444,75 |
| Июль: демонтаж, монтаж ОДПУ на отопление, поверка специализированной организацией |  |  |  |  |  | 32244,39 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.09. ремонт ВРУ, замена вставки (вставка-2шт.) |  |  |  |  |  | 811,3 |
| 05.10. кв.15 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 416,38 |
| 15.10. 1,2 под.замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-13шт., орех-6шт., динрейка, эл.провод-2м., лампочка) |  |  |  |  |  | 10677,56 |
| 13.11. кв.9 ремонт освещения Моп (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7531,78 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18470,78 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19636,42 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2151,94 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 125039,96 |