| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.27 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -71914,87 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64063,32 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 59249,91 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 76597,95 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -89262,92 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 15.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1427,36 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.04. кв.9 осмотр подвала, утечка на стояке отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 16.04. кв.9 устранение утечки на отоплении (ст.труба д.40-5м.,отвод д.40-4шт.,кран шар.д.50-2шт.,сборка д.50-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13365,95 |
| 24.05. 2под. Врезка спускника на стояке ХВС (кран шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2410,21 |
| 28.05.кв.7 устранение утечки на стояке отопления на вводе в дом, замена кранов на радиаторе (кран шар.д.15-2шт., лен, герметик) |  |  |  |  |  | 2375,87 |
| 30.05. промывка системы отопления (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5245,8 |
| 12.10. кв.2 ремонт стояка ХВС (тройник д.25-4шт., труба д.25-8м., муфта д.25-5шт., угол-8шт., соединение-1шт., манжет, кран д.15-2шт., американка-1шт., муфта д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15024,65 |
| 22.10. кв.7 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 16.06. перемотка контактов на вводах на траверсе |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4595,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11269,85 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11981,05 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1312,99 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 76597,95 |