| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.28 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -1543,72 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52020,72 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 44815,83 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 37571,51 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 5700,60 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненой работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли (автоулсгуи АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 06.08. установка адресной таблички (табличка) |  |  |  |  |  | 1619,76 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. кв.7 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 11.02. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 05.03. кв.1 устранение утечки на стояке отопления в подвале (к/гайка д.20-5шт.) |  |  |  |  |  | 2419,51 |
| 23.03. кв.8 осмотр трубы отопления в подвале |  |  |  |  |  | 541,5 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.5 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 535,49 |
| Июль: проведение замеров сопротивления электооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| 04.10. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт., светильник) |  |  |  |  |  | 1273,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3731,62 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 9151,34 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 9728,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1066,18 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 37571,51 |