| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.16 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -8160,94 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 53889,36 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 48009,39 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 12427,20 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 43952,27 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 8323,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 12.03. кв.5 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.04. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 626,52 |
| 04.10. кв.5,6 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 02.10. кв.6 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 27.10. кв.10 прогонка стояков отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.03. упорядочивание заземляющего провода, перетяжка токоведущих контатков |  |  |  |  |  | 1779,56 |
| 13.06. кв.9 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 28.06. кв.9 замена автомата до счетчика (автомат-2шт., орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1273,3 |
| 17.10. кв.9 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1189,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3865,68 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 9480,12 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12346,34 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1104,48 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 43952,27 |