| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -166535,40 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 728276,33 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 703438,38 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 10058,94 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 495762,53 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51199,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2054,22 |
| 05.04. уборка снежного навеса с балконной плиты (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1064,91 |
| 21.06. кв.79 ремонт ливневки, прочистка кровли (жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1850,18 |
| 16.07. кв.79 ремонт ливневки (сантехскотч) |  |  |  |  |  | 1570,95 |
| 24.09. прочистка ливневки |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 09.11. изготовление, установка лестницы в подвал (проф.труба -1 шт., саморезы, электроды, доска) |  |  |  |  |  | 3648,26 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.74 установка заглушки на канализационном стояке в подвале, осмотр подвала (заглушка) |  |  |  |  |  | 1095,54 |
| 15.01. кв.82,83 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 16.01. кв.42 замена запорной арматуры гна стояках ГВС, ХВС (кран шард.15-4шт., сборка д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5809,52 |
| 09.01. кв.81 нет ГВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1096,83 |
| 27.01. кв.42 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1692,71 |
| 30.01. кв.60 замена запорной арматуры на стояке (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2631,08 |
| 22.01. кв.56 замена запорной арматуры на стояке (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3356,52 |
| 05.04. кв.21 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3716,23 |
| 17.04. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 19.04. кв.69 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 22.04. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 07.05. 1,2,3 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2089,51 |
| 09.05. кв.98 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 09.06. кв.59 устранение засора канализации, с разборкой, сборкой труб в подвале |  |  |  |  |  | 3166,74 |
| 21.06. кв.69 замена стояка канализации, замена запорной арматуры на стояках ХВС (труба д.110 2м, олтвод-2шт., манжет-2шт., переход-1шт., кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7249,68 |
| 17.06. кв.58 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 13.07. замена запорной арматуры на вводе в дом ГВС (кран шар.д.50-2шт., кран шар.д.32-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10316,74 |
| 25.07. 5 под. Замена ливневой трубы (селикон, отвод-4шт., переход-2шт., труба д.110 3м., 0,5м.) |  |  |  |  |  | 3565,5 |
| 25.07. кв.62 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 12.09. кв.69 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 15.09. кв.5 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 559,51 |
| 21.09. кв.69 замена кухонного стояка канализации, замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2759,75 |
| 21.09. 6 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 24.09. кв.75 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1401,89 |
| 27.09. 5 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 25.09. кв.50 устранение утечки на радиаторе между секциями, демонтаж, разборка, сборка, установка (лен,герметик) |  |  |  |  |  | 3573,72 |
| 09.10. кв.57 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 15.10. кв.45 прогонка стояках ГВС |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 12.10. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 23.10. кв.100 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 28.10. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 03.11. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 08.11. кв.75 устранение утечки на стояке канализации и стояке ХВС (тройник д.50, манжет, кран шар.д.20) |  |  |  |  |  | 2297,77 |
| 15.11. кв.16,20 осмотр стояков канализации, ХВС, устранение засора канализации с подвала) |  |  |  |  |  | 2539,75 |
| 28.11. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка в подвале |  |  |  |  |  | 851,59 |
| 03.12. кв.36 устранение засора канализации (заглушка д.50, манжет) |  |  |  |  |  | 1492,63 |
| 05.12. кв.90 осмотр труб ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.8 ремонт освещения МОП (орех-2шт., лампочка) |  |  |  |  |  | 755,49 |
| 06.03. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 887,49 |
| 14.03. кв.8 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон, автомат) |  |  |  |  |  | 865,49 |
| 23.04. кв.8 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.,орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 799,49 |
| 21.06. ремонт ВРУ, ремонт контактов, проверка трансформаторов тока |  |  |  |  |  | 2806,16 |
| 13.07. кв.29 замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1809,6 |
| 30.07. кв.54 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 22.08. кв.37 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 1226,6 |
| 18.11. кв.88 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 875,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 14700,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15500,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 12031,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 47934,43 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 30244,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 127254,50 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 124971,91 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 13695,55 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 495762,53 |