| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.30 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 11876,91 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 72957,96 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68286,54 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 4881,60 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 87974,02 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -2928,96 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.06. кв.14 укрепление железа на кровле дома (саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1006,29 |
| 19.10. кв.7 пропенивание, оштукатуривание откоса под оконным блоком (пена, ротбанд) |  |  |  |  |  | 1955,95 |
| 08.10. ремонт входных дверей (электроды, арматура) |  |  |  |  |  | 2669,89 |
| 24.10. кв.7 оштукатуривание потолка в квартире (ТГ-1м.) |  |  |  |  |  | 5789,03 |
| 25.10. кв.7 оштукатуривание потолка в квартире (кисть, наждачная бумага) |  |  |  |  |  | 2087,1 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.2 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 04.06. промывка системы отопления (кран шар.д.25) |  |  |  |  |  | 5542,68 |
| 01.10. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 04.10. кв.11 прогонка системы отопления на чердаке |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 08.10. кв.11 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 10.10. врезка спускника и крана на системе отопления (кран шар.д.25-1шт., кран шар.д.15, сборка д.25, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6147,68 |
| 12.10. кв.2врезка спускника на обратке, замена труб на радиаторе (труба д.25-2м., уголок-2шт., муфта-3шт., крестовина, тройник, муфта-1шт., кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 4420,72 |
| 20.10. кв.6 осмотр системы отопления на чердаке |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 20.10. кв.6 устранение утечки на стояке отопления, прогонка системы отопления (кран шар.д.25, сборка д.25, переход, труба д.32, американка, муфта, угол) |  |  |  |  |  | 7220,16 |
| 30.11. изоляция труб отопления на чердаке |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 10.12. кв.14 устранение утечки на радиаторе (сгон д.20, пробка радиаторная, к/гайка, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3114,5 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1399,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5575,25 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 13672,63 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14535,47 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1592,93 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 87974,02 |