| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -10141,44 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125754,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 118437,31 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 144152,81 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -35856,94 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.07. ремонт ступенек крыльца входа в подъезд (уголок 2,5 шт., арматура -3м., электроды) |  |  |  |  |  | 10501,83 |
| 26.07. бетонирование ступенек крылечка входа в подъезд (цемент-2м.,песок, графмасса) |  |  |  |  |  | 4339,99 |
| 27.07. ремонт, бетонирование крыльца (уголок 50*50-1шт., цемент-2м., электроды) |  |  |  |  |  | 8363,45 |
| 23.10. ремонт перил в подъезде |  |  |  |  |  | 812,97 |
| 01.11. установка запорного устройства на чердаке люк (замок вис.-1шт., цепь-0,5м.) |  |  |  |  |  | 1314,29 |
| 20.12. ремонт входной двери в подъезде |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.24 прогонка стояков отопления, откачка воды из подвала (бензин-1,5л.) |  |  |  |  |  | 1872,08 |
| 02.02. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 12.02. подвал замена труб канализации (труба д.110 2м.-8шт.,1,5м-6шт.,д.50 0,5м-2шт.,1м-2шт.,переход-7шт.,ревизия-3шт.,манжет-5шт.,отвод-14шт., тройник-5шт.,заглушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 11842,45 |
| 11.04. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 12.04. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1293,54 |
| 18.04. откачка воды из подвала помпой (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4796,95 |
| 14.05. кв.6 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1698,65 |
| 24.05. кв.6 замена труб на стояке отопления (труба д.32-4м.,американка-2 шт., уголок-4шт.,муфта-2 шт., кран шар.д.32-1шт., тройник) |  |  |  |  |  | 6894,66 |
| 01.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 02.10. кв.24 откачка воды из подвала (бензин-7,5л.) |  |  |  |  |  | 3876,22 |
| 29.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 14.11. кв.24 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 17.11. кв.11 замена кран на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 18.12. кв.6 утечка на радиаторе |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 19.12. кв.6 устранение утечки на радиаторе, демонтаж, монтаж, разборка секций |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 26.12. кв.23 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.04. установка автоматов в ВРУ, ремонт контактов (автомат-15шт., динрейка, эл.провод-3м.,орехи-6шт.,изолента, гребенка) |  |  |  |  |  | 10891,68 |
| 28.06. подключение подвала |  |  |  |  |  | 1369,6 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8082,14 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19820,50 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 21071,30 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2309,18 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 144152,81 |