| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 16361,31 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 46329,60 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 46683,99 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 38449,36 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 24595,94 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.07. кв.4 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.07. замена труб канализации в подвале (труба д.110 0,5м, переход, манжет) |  |  |  |  |  | 2550,75 |
| 01.08. кв.6 устранение засора канализации, утечки на канализационной трубе |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.06. ремонт вводов на траверсе (орез-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 1684,41 |
| 04.07. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов, демонтаж групп в ВРУ (автомат-5шт., динрейка, орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 6916,77 |
| 27.09. ремонт контактов, замена автоматов в ВРУ (автомат-4шт.) |  |  |  |  |  | 2974,03 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 450,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3323,38 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 8150,18 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 8664,52 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 949,54 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 38449,36 |