| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.47 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 76891,16 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 162533,10 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 146008,55 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 185421,56 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 37478,15 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| Июнь: демонтаж старых оконных блоков, установка новых в количестве 4 шт. |  |  |  |  |  | 58080 |
| 27.12. очитска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.04. кв.1,2,3,4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 13.08. кв.11 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 15.08. кв.20 замена стояка ХВС (труба д.40-5м., резьба д.20-1шт.,труба ппд.25-8м.,труба д.20-4м,муфта-13шт., тройник-1шт., угол-2шт., кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.15 с амер.-1шт., резьба д.20-1шт., кран шар.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15019,11 |
| 29.08. кв.4 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2178,41 |
| 07.09. кв.20 замена запорной арматуры (кран шар.д.15-2шт., д.20-2 шт., д.25-1 шт., американка-2шт., бочонок-2шт.) |  |  |  |  |  | 6565,75 |
| 14.12. кв.8 замена крана на стояке ХВС (труба д.20-1м.,угол-4шт., американка-1шт., кран шар.д.15, резьба д.15-3шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4651,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. кв.4 ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  |  |  | 1700,68 |
| 30.10. кв.2 замена автомата в ВРУ (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 878,38 |
| 19.11. ревизия эл.щитов, ремонт омвещения МОП, ремонт контактов (орех-2 шт., лампочка) |  |  |  |  |  | 5266,77 |
| 22.11. кв.12 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 701,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11168,64 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7046,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28453,44 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29118,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3191,04 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 185421,56 |