| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.50 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 11448,04 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35211,72 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35636,51 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35318,57 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 11765,98 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.07. кв.1 оштукатуривание угла дома, пропенивание (цемент, песок, пена) |  |  |  |  |  | 2186,52 |
| 09.08. монтаж стояка вентиляции (цемент, песок, автоуслуги вышки) |  |  |  |  |  | 2605,1 |
| 22.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.05. кв.3 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.25,сгон д.25) |  |  |  |  |  | 5438,21 |
| 22.08. кв.2 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 19.12. кв.1 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 1544,28 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 686,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2736,72 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 6320,52 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 7135,02 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 781,92 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 35318,57 |