| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.51 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 13957,61 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 160013,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 143620,66 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 98272,34 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 59305,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 22.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 27.09. прогонка системы отопления на чердаке |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.11. кв.1 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 12.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 27.12. очитска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.03. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 17.07. кв.4 замена канализационного стояка 9труба д.110 2 м.-1шт., муфта д.110-1шт., ревизия, переход-3шт.) |  |  |  |  |  | 3133,75 |
| 16.07. кв.4 осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.10. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 25.10. кв.6,3 прогонка стояков отопления |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.04. кв.8 протяжка контактов |  |  |  |  |  | 321,29 |
| 10.06. кв.12 замена пробки |  |  |  |  |  | 218,92 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2761,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10999,30 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 6940,03 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28022,02 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 28676,74 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3142,66 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 98272,34 |