| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул. Советская д.59 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 35177,61 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 163430,16 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 148230,35 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 212657,05 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -29249,09 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 22.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 01.08. разборка слуховых окон в подвале |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 24.09. закрытие слуховых окон в подвале (цемент,песок) |  |  |  |  |  | 1801,52 |
| 12.12.очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.08. демонтаж труб на вводе в дом, пробивка отверстия в кап.стене |  |  |  |  |  | 4717,68 |
| 07.08. замена труб системы отопления (кран шар.д.50-1шт., сборка д.50-1шт., труба д.50-2м., отвод д.50 -2шт. |  |  |  |  |  | 14749,63 |
| 08.08. замена труб системы отопления (кран шар.д.50-1шт., сборка д.50-1шт., труба д.50-2м., отвод д.50 -2шт. |  |  |  |  |  | 14749,63 |
| 09.08. замена труб на отоплении, установка заглушек на стояках канализации (заглушка -2шт., манжета-2шт) |  |  |  |  |  | 3408,74 |
| 09.08. врезка гребенки на отопление, обратка (труба д.108-1м., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., каболка, цемент, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12318,63 |
| 10.08. врезка гребенки на отопление, подача. Ревизия труб канализации(труба д. 108-1м., отвод д.50-4шт.,кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11312,16 |
| 13.08. замена труб на отоплении, крыловая 2 под. (труба д.40-10м., отвод д.40-4шт., кран шар.д.40-2шт., сборка д.40-2шт., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18698,63 |
| 14.08. замена труб на отоплении, крыловая 1 под. (труба д.40-10м., кран шар.д.40-2 шт., сборка д.40-2шт., отвод д.40-3шт., кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-4шт.., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18440,16 |
| 16.08. опрессовка и промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 4420,7 |
| 17.08. кв.15,16 замена труб канализации в подвале (труба д.110 1,5м-4шт., 2м.-1шт., 1м.-2шт,ревизия д.110-3шт., переход -3шт., манжет-4шт., отвод-4 шт., крепеж, хомут-3шт.) |  |  |  |  |  | 9981,16 |
| 27.09. кв.14 устранение утечки на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.09. кв.14 устранение утечки на радиаторе, сброс воды с дома, запитка системы (кран шар.д.20,бочонок) |  |  |  |  |  | 2524,36 |
| 17.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.12. кв.2 замена эл.патрона в подъезде (эл.патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 1007,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2819,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11234,16 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7088,22 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28620,36 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29289,06 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3209,76 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 212657,05 |