| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.6 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -761,95 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 177081,44 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 94663,92 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 93205,90 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 696,08 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 20.04. ремонт кровли, укрепление шелома (шифер-2л.,гвозди) |  |  |  |  |  | 1479,6 |
| Ноябрь: замена окон в подъездах в количестве 2 шт. |  |  |  |  |  | 35090 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.1 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.04. ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 755,49 |
| 11.07. кв.11 замена вводного автомата (автомат 100А) |  |  |  |  |  | 2505,3 |
| 06.09. замена общедомового эл.счетчика |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1822,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7258,61 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 17800,87 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 18924,23 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2073,89 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 93205,90 |