| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -59274,70 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 130392,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 127731,67 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 101760,64 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -33303,67 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 12.12.очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 26.12. очитска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.4 усчтранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 25.03. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2419,51 |
| 28.03. кв.11 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 626,52 |
| 31.03. кв.11 засор канализации, стоит центральная, осмотр колодцев |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 11.07. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 13.07. кв.1 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 19.07. кв.15 устранение утечки на стояке ХВС (шланг д.50-0,5м., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 3161,26 |
| 23.07. 1,2,3 под. Осмотр канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1766,6 |
| 12.09. кв.10 замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС (кран шар.д.40-1шт., футорка -2 шт., американка -2 шт., уголок-2шт., труба д.40-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9475,21 |
| 28.09. кв.6 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2446,26 |
| 09.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.08. кв.10 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 767,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8960,11 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5653,40 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22826,95 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23360,29 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2560,03 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 101760,64 |