| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 62850,89 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 163181,40 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 142717,96 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 191744,96 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 13823,89 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Сентябрь: устройство отмоски 77 кв.м. |  |  |  |  |  | 92400 |
| 26.12. очитска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 19.12. ремонт лестницы выхода на чердак (арматура-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2263,1 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 20.04. 2 под. Откачка воды из приямка (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 2309,51 |
| 09.11. откачка воды из приямка (бензин - 4,5 л.) |  |  |  |  |  | 2432,5 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. кв.19 замена вводного автомата (автомат, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 931,49 |
| 29.03. кв.22 ремонт нулевого провода (орех-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 832,49 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2815,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11217,02 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7077,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28576,70 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29244,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3204,86 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 191744,96 |