| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.69 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 112926,49 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 227677,92 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 215391,13 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 280197,07 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 48120,54 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 19.02. очистка кровли от снега и сосулек (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| Июль: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  |  |  |  | -2184,15 |
| 14.11. 1 под. Изготовление каркаса на козырек (труба проф.20*40 -2,5 шт., электроды) |  |  |  |  |  | 4814,26 |
| 15.11. 2,3 под. Тзготовление каркаса на козырек (проф.труба 20*40-5шт., электроды) |  |  |  |  |  | 9651,72 |
| 16.11. 3под. Установка укосин под козырек (труба д.40-6м., электроды) |  |  |  |  |  | 3517,1 |
| 19.11. монтаж козырьков над подъездами, обрешетка (пиломатериал-0,4 куб.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 6529,41 |
| 20.11. заделка кровли железом на козырьках (железо-14 кв.м., саморезы, диск отрезной-2шт.) |  |  |  |  |  | 9322,14 |
| 22.11. устройство козырьков (железо-4,5 кв.м., проф.труба 6м., саморезы, электроды) |  |  |  |  |  | 6583,57 |
| 23.11. изготоление, установка отливов на козырьки (железо-3 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 4219,41 |
| 26.12. очитска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. кв.21 осмотр подвала, стояка канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 14.05. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 16.05. кв.5,8 замена стояков ГВС (кран шар.д.20-2шт.,муфта-2шт.,американка-1шт.,угол-4шт.,тройник-1шт.,труба-8м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12786,25 |
| 12.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.12. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.20,угол, муфта-2 шт., труба д.20-2м.,муфта, отвод, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4178,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.03. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ, токоведущих контактов (орех-6шт., эл.провод-4м.,ламопчки) |  |  |  |  |  | 5537,86 |
| 20.04. замена вставок на автоматы, ремонт контактов (автомат-16 шт., динрейка,орех-6шт.,изолента, гребенка, эл.провод-3м, рубильник.) |  |  |  |  |  | 13776,86 |
| 17.05. ремонт освещения в подвале, ремонт дежурного освещения |  |  |  |  |  | 4723,86 |
| 21-22.05. 1 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт эл.контактов, замена проводов (автомат-12шт., эл.провод-6м., орех-6шт.,изолента, кабель-2м.,динрейка) |  |  |  |  |  | 14034,72 |
| 22.-23.05 2 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт эл.контактов, замена проводов (автомат-12шт., эл.провод-6м., орех-6шт.,изолента, кабель-2м.,динрейка) |  |  |  |  |  | 14034,72 |
| 24.05 3 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт эл.контактов, замена проводов (автомат-12шт., эл.провод-6м., орех-6шт.,изолента, кабель-2м.,динрейка) |  |  |  |  |  | 9420,86 |
| 28.05. 1 под. Замена выключателей, установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-4шт.,выключатель-2ги., эл.провод-10м., гофра-5м., лампочка-3шт.,патрон-3шт.) |  |  |  |  |  | 11634,66 |
| 29-30.05.2под. Установка датчиков движения, ремонт овсещения МОП (датчик-4шт., выключатель, эл.провод-10м., гофра-5м.,лампочка-2шт.,патрон-3шт.) |  |  |  |  |  | 11810,06 |
| 31.05.3 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-4шт.,эл.провод-10м., гофра-5м., выключатель, лампочка-2шт.,патрон-4шт.) |  |  |  |  |  | 9402,17 |
| 22-23.10. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов, ремонт контактов (орех-8 шт., лампочка, автомат-4 шт., эл.провод-4 м., изолента) |  |  |  |  |  | 10369,05 |
| 23.10. замена датчики движения 2под.2 этаж (датчик) |  |  |  |  |  | 1372,30 |
| 12.11. кв.24 ремонт освещения МОП (эл.патрон, автомат) |  |  |  |  |  | 1238,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3862,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15386,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39747,46 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 40113,79 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4396,03 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 280197,07 |