| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.70 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 8150,35 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105235,44 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105223,00 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 90026,68 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 23346,66 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1515,7 |
| 13.06. кв.7 кровля, заштукатуривание примыканий (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1605,78 |
| 07.11. кв.16 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 18.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 02.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 26.10. кв.16 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.-25.04 1 под. Монтаж освещения МОП, установка датчиков движения (датчик-2шт., патрон-2шт., лампочка-2шт.,провод-20м.,гофра-20м.,автмоат-2шт., крепеж) |  |  |  |  |  | 11659,79 |
| 25.-26.04 2 под.Монтаж освещения МОП, установка датчиков движения (датчик-2шт., патрон-2шт., лампочка-2шт.,провод-20м.,гофра-20м.,автмоат-2шт., крепеж) |  |  |  |  |  | 11659,79 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1893,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7543,87 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18500,45 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19667,95 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2155,39 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 90026,68 |