| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.72 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -95838,33 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 131864,16 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 110299,96 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 127591,68 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -113130,06 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.03. установка дверного полотна входа в подвал |  |  |  |  |  | 406,32 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 13.02. кв.18 вода в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 16.02. осмотр подвала, ремонт стояка канализации (труба д.110 3м., переход, манжет) |  |  |  |  |  | 3129,37 |
| 21.02. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 4796,95 |
| 22.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,50 |
| 28.02. осмотр стояков канализации подвал 1под. |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.02. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 13.03. откачка воды из подвала помпой (бензин-5л.) |  |  |  |  |  | 4736,90 |
| 14.03. кв.18 замена стояка ХВС (труба д.15-1м., кран шар.д.15-2шт.,резьба д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4548,37 |
| 19.03. кв.16 выезд по причине затопления, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2136,08 |
| 29.05. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3166,74 |
| 30.05. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5245,68 |
| 20.06. промывка системы отопления (заглушка д.50, манжет) |  |  |  |  |  | 5300,68 |
| 21.06. кв.18 устранение утечки на стояке канализации, замена труб, устранение засора канализации (труба д.110 1 м., муфта, селикон) |  |  |  |  |  | 3199,75 |
| 10.07. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 20.07. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 11.08. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 09.11. откачка воды из подвала (бензин-5,5л.) |  |  |  |  |  | 2795,50 |
| 13.11. кв.21 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 29.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 21.12. устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.20 , кран шар.д.50, труба д.50-4м., отвод д.50-2 шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8413,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.10 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 623,49 |
| 20.02. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка,автомат) |  |  |  |  |  | 563,29 |
| 15.06. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 372,38 |
| 30.10. кв.2 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 679,30 |
| 08.11. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 767,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9459,07 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23197,25 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24661,15 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2702,59 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 127591,68 |