| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.74 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 25640,12 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 241914,87 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 221451,79 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 276478,73 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -29386,82 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2279,62 |
| 08.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 01.06. остекление рамы в подъезде (стекло) |  |  |  |  |  | 1735,95 |
| 14.08. кв.14 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 12.09. кв.20 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 17.10. оштукатуривание кап.стены под балконом, пропенивание дверной коробки (цемент, песок, ротбанд, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6145,2 |
| 23.10. ремонт входной двер в подъезд |  |  |  |  |  | 1801,52 |
| Октябрь: замена окон 6 шт. |  |  |  |  |  | 78650 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 06.05. кв.7 устранение утечки на стояках отопления |  |  |  |  |  | 1692,71 |
| 19.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 31.08. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 05.10. врезка спускника на стояке отопления в подвале (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 04.10. кв.12 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.10. кв.12 устранение утечки в подвале на сборке |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 08.10. кв.4 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,51 |
| 13.10. кв.1,2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 12.10. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 22.10. подвал осмотр стоков |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 14.11. кв.15 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.11. кв.12 устранение утечки на стояке отопления ( сгон, к/гайка, муфта д.50) |  |  |  |  |  | 2072,26 |
| 19.11. кв.3 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.11. кв.10 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 23.11. кв.10 промывка радиатора, демонтаж, монтаж, сварочные работы |  |  |  |  |  | 3386,74 |
| 28.11. кв.10 холодные радиаторы, замена крана (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 2045,87 |
| 03.12. 1 под. Ревизия труб канализации, устранение засора канализации с разборкой труб (заглушка, манжета, цемент, каболка) |  |  |  |  |  | 3595,74 |
| 04.12. кв.24 ревизия стояка канализации (болты с гайками) |  |  |  |  |  | 1422,42 |
| 04.12. кв.24,26 замена кранов на радиаторе (сварочные работы, пробка радиаторная, резьба, кран шар.д.20-2шт., кран шар.д.15-5шт., бочонок д.15-4шт.) |  |  |  |  |  | 6642,74 |
| 03.12. кв.9-27 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 08.12. кв.10 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 20.12. кв.23 устранение утечка на стояке канализации (каболка, цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 18.12. 1 под. Осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 29.12. кв.24 устранение утечки запорной арматуры в подвале (кран шард.15, д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 2242,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.06. ремонт фазного провода, ремонт контактов (орех-3шт., автомат) |  |  |  |  |  | 1633,60 |
| 18.10.3 под. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., орех-2шт., лампочка) |  |  |  |  |  | 3287,28 |
| 19.10.1,2,под.ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., орех-4шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 6706,56 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 4062,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16185,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10212,25 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 41234,38 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 42197,80 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4624,42 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 276478,73 |