| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.76 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 108445,95 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 228289,68 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 204000,07 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 261124,77 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51321,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1249,81 |
| 13.07. ремонт, укрепление козырька над подъездом (арматура, электроды) |  |  |  |  |  | 2878,26 |
| Июль: изготовление и установка дверей 3 шт., штукатурка откосов, доводчик, кодовый замок |  |  |  |  |  | 75900 |
| 17.10. ремонт кровли (железо-2кв.м., саморезы, автоулуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4255,1 |
| 07.12. ремонт слухового окна на чердак (гвозди) |  |  |  |  |  | 1179,76 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.02. кв.16 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2741,08 |
| 27.02. кв.27 слабое давление ХВС, осмотр стояков ХВС в подвале, замер давления |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 15.03. кв.20 осмот системы отопления |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 27.03. подвал устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 27.04. кв.11 замена запорной арматуры на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.20, сборка д.20, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3456,08 |
| 18.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 19.06. кв.8 замена лежака канализации (труба д.110 3м., 1м.,ревизия, отвод-3шт., манжет-2шт.,переход) |  |  |  |  |  | 4475,74 |
| 04.09. кв.20 переврезка стояков, замена запорной арматуры отопления (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3436,26 |
| 30.09. кв.25 холоные батареи, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.10. кв.25 врезка спускника на трубе отопления (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 2721,26 |
| 23.10. кв.19,20 осмотр радиаторов |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.11. кв.3 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 13.12. кв.3 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.12. кв.3 бежит вода в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.09. кв.17 ремонт контактов, замена автоматов (орех-2шт, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1185,3 |
| 17.10. 3,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов, ремонт освещения МОП (эл.провод-1м., орех-4шт, лампочка-2шт) |  |  |  |  |  | 6398,56 |
| 18.10. 1 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов, ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 2957,28 |
| 25.26.10 3 под.установка датчиков движения (датчик, эл.провод-4м., гофра-2м., патрон, лампочка, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 5459,52 |
| 26-30.10. 1,2 под. Установка датчиков движения (датчик-2шт.,патрон-2шт., эл.провод-14м., гофра-13м., лампочка-2гт., рапсред.коробка, выключатель) |  |  |  |  |  | 11425,04 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3939,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15692,54 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9901,25 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39978,62 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 40912,70 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4483,58 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 261124,77 |