| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 112532,96 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 323682,19 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 310027,49 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 406468,65 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 16091,80 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 10.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3584,43 |
| 08.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 13.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| Февраль: возмещение расходов по ремонту 3 под. |  |  |  |  |  | 5000 |
| 26.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| 29.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслгуи АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 30.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 28.05. укрепление шеломов на кровле дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1165,58 |
| 24.08. ремонт, восстановление слуховых окон в подвале (кирпич-50шт., цемент-1м., железо-4кв.м., саморезы, электроды, круг отр.-2шт.) |  |  |  |  |  | 8462,45 |
| Сентябрь: устройство отмостки 133 кв.м. |  |  |  |  |  | 159600 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1953,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.29 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 963,54 |
| 31.01 кв.29 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1469,06 |
| 23.08. кв.18 замена кранов на радиаторах отполения (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3232,75 |
| 24.08. кв.27 осмотр |  |  |  |  |  | 851,59 |
| 28.08. кв.5 шум в трубах, прогонка стояков ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 27.08. кв.1 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 29.08. кв.18 замена кранов на радиаторе (кран шар.д.20-2шт., пробка рад.-2шт.) |  |  |  |  |  | 3782,74 |
| 22.08. кв.28 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 653,58 |
| 03.09. кв.19 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.09. 1 под.подвал замена труб и запорной арматуры на стояках ГВС (кран шар.д.15-2шт., д.20-5шт., тройник д.25-4 шт., соед.муфта д.25-1шт., американка -8 шт., труба д.25-4м., сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 18451,16 |
| 24.09. подвал замена спускника на вводе в дом (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1401,89 |
| 25.09. кв.31 осмотр труб канализации |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.10. кв.31 холодные радиаторы (врезка спускника на стояке) |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 18.10. кв.18 плохой напор ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 15.10. кв.5 нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 11.10. кв.23 осмотр |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 17.10. кв.23 врезка спускника на стояке ГВС (кран шар.д.15, резьбад.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3705,74 |
| 24.10. кв.23 нет ГВС, прогонка стояков с подвала |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 19.10. кв.20,23,26 переврезка сточка ГВС в подвале (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3235,5 |
| 12.11. кв.9 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5550,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5281,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21042,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13276,50 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 55861,50 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 54859,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6012,00 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 406468,65 |