| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.38А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 108244,61 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 290699,16 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 261336,94 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 316966,33 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 52615,22 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 12.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 26.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 30.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Апрель: демонтаж,монтаж новых оконных блоков, откосов, подоконников, отливов в количестве 8 шт. |  |  |  |  |  | 127600 |
| 08.05. 4 под. Оштукатуривание кап.стены в подъезде (цемент,песок) |  |  |  |  |  | 1911,52 |
| 14.08. кв.27 вентиляция |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 06.11. 1 под.установка перил в подъезде (труба д.20-3м.,электроды) |  |  |  |  |  | 2461,1 |
| 07.11. покраска перил (краска, кисть) |  |  |  |  |  | 780,18 |
| 01.11. установка пандуса в 1 под. (замок сисяч.,цепь-0,5м., электроды) |  |  |  |  |  | 2966,26 |
| 05.12. 4 под. Установка отлива на козырек подъезда (железо - 1,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 2477,6 |
| 10.12. 4 под. Установка доводчика на вх.дверь (доводчик, электроды, гайки) |  |  |  |  |  | 4748,68 |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. кв.27 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.03. кв.16 осмотр, прогонка системы отолпения |  |  |  |  |  | 2639,51 |
| 30.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 04.10. кв.25 устранение утечки на стояке отопления (труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3286,64 |
| 10.12. чеканка канализацтонных труб (каболка, цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.12.кв.21 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5009,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 19959,41 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 12593,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 50848,97 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 52037,03 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5702,69 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 316966,33 |