| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 63386,11 |  |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 297885,54 |  |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 297196,01 |  |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 179429,29 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 181152,83 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 677,21 |  |  |
| 26.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1845,7 |  |  |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  | 702,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.01. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  | 1718,69 |  |  |
| 04.03. кв.7 прогонка системы отопления |  |  |  | 1522,65 |  |  |
| 20.03. кв.15 выезд по причине затопления |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 26.03. осмотр подвала |  |  |  | 541,5 |  |  |
| 04.04. кв18 осмотр стояков ХВС, отопления |  |  |  | 821,83 |  |  |
| 31.08. кв.2 замена стояка ХВС (труба п/пд.20-6м., уголок-1ш., тройник-2шт., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., переход, сварочные работы) |  |  |  | 6664,74 |  |  |
| 31.08. кв.20 устранение утечки на радиаторе (пробка радиаторная) |  |  |  | 939,89 |  |  |
| 31.08. кв.8 врезка спускника на полотенцесушителе (кран шар.д.15, резьба д.15, сварочные работы) |  |  |  | 1170,89 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| лампочки (февраль) |  |  |  | 400 |  |  |
| 21.11. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провд-4м., орех-6шт., лампочка-2шт.) |  |  |  | 6025,77 |  |  |
| 22.11. 3,4 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провдов-4м., орех-4шт., лампочка-2шт.) |  |  |  | 5794,77 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5400,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  | 5247,00 |  |  |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 20902,90 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 51261,86 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 54496,84 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5972,26 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  | 179429,29 |  |  |