| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.42 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 202911,60 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 284226,86 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 265558,67 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 462759,59 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 5710,68 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1249,81 |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 26.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 30.03. уборка сосулек с кровли дома (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 22.06. кв.26 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.08. устранение утечки на стояке отопления (труба д.50-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3084,26 |
| 23.08. кв.10 устранение утечки на стояке канализации в подвале (заглушка, манжет) |  |  |  |  |  | 779,53 |
| Сентябрь: устройство отмостки 152 кв.м. |  |  |  |  |  | 182400 |
| 21.09. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5948,47 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.04. 2 под. Устранение утечки на стояке отопления, водоотведения |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| Август: замена запорной арматуры на стояках ХВС, отопления |  |  |  |  |  | 102123,67 |
| 18.09. кв.25 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.25-3шт., д.15-2шт., сборка д.25-2шт., резьба д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6513,5 |
| 01.10. кв.18-15 холодные радиаторы, замена крана на радиаторе (кран шар.д.15, бочонок) |  |  |  |  |  | 1170,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.29 ремонт освещения МОП (выключатель, лампочка) |  |  |  |  |  | 1131,79 |
| 22.03. кв.34 ремонт освещения МОП (эл.провод-3м) |  |  |  |  |  | 766,49 |
| 24.04. ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 585,29 |
| 09.05. кв.10 замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 810,49 |
| Июнь: проведение замеров сопротивления электооборудования специализированной организацией |  |  |  |  |  | 600 |
| 27.07. замена лампочек в подъезде (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 635,3 |
| 13.09. кв.34 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 591,3 |
| 01.11. кв.30 ремонт освещения МОП (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 866,30 |
| 28.12. кв.30 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1051,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5114,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20374,70 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 49966,54 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 53119,76 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5821,34 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 462759,59 |