| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Федорова д.29 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 6356,68 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 82007,52 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 79743,23 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 75881,21 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 10218,70 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 15.08. кв.8 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 08.11. оштукатуривание стены в подъезде (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.03 кв.8 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 21.03. кв.8 замена крана на радиаторе |  |  |  |  |  | 1692,71 |
| 07.06. замена запорной арматуры на отоплении в подвале (кран шар.д.40-2шт.,сборка д.40-2шт.,крна шар.д.15-4шт.,резьба д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13182,16 |
| 08.06. замена запорной арматуры в подвале на отолении в подвале (кран шар.д.40-2шт.,сборка д.40, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7236,74 |
| 03.10. кв.4 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15, бочонок) |  |  |  |  |  | 1609,42 |
| 08.11. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 04.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 20.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 22.08. кв.5 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 1095,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 825,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1475,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5878,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 14416,70 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 15326,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1679,62 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 75881,21 |