| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Чапаева д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 57471,63 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 306552,90 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 294280,37 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 286411,28 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 65340,72 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 17.01. кв.8 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 22.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 484,27 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1845,7 |
| 12.04. кв.25,27 укрепление железа на кровле дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1304,81 |
| 11.05.замена коньковой доски, демонтаж шеломов (железо-10кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6422,31 |
| 14.05. демонта,монтаж коньковой доски (железо-20 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 13207,2 |
| 11.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 06.12. заделка слухового окна на чердаке (доски-3шт.,гвозди) |  |  |  |  |  | 1625,95 |
| 24.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.8 осмотр |  |  |  |  |  | 711,55 |
| 27.01. кв.8 прогонка ГВС |  |  |  |  |  | 681,66 |
| Снятие показаний с ОДПУ на отопление, распечатка данных с носителя февраль,март |  |  |  |  |  | 1000 |
| 17.04. кв.1 холодный полотенцесушитель, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 15.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5047,68 |
| 15.05. кв.22 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 13.07. кв.8 осмотр радиатора |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.08. кв.8 ремонт радиатора |  |  |  |  |  | 2209,75 |
| 02.08. кв.8 установка радиатора |  |  |  |  |  | 3463,72 |
| 19.09. подвал замена задвижек в подвале на отопление (задвижка д.80, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6296,26 |
| 30.09. кв.1-3 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 29.09. кв.8 осмотр батареи |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 08.10. кв.36 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.11. кв.33 осмотр системы отопления, холодные радиаторы |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.31 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 535,49 |
| 12.03. 1 под. Ремонт освещения в подвале, отключение кладовок, переключение дежурного освещения (эл.провод-12м., гофра-10м., патрон, лампочка, автомат, распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6340,86 |
| 13.03. 2 под. Ремонт освещения в подвале, отключение кладовок, переключение дежурного освещения (эл.провод-12м., гофра-10м., патрон, лампочка, автомат, распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6340,86 |
| 14.03. 3 под. Ремонт освещения в подвале, отключение кладовок, переключение дежурного освещения (эл.провод-12м., гофра-10м., патрон, лампочка, автомат, распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6340,86 |
| 15.03. 4 под. Ремонт освещения в подвале, отключение кладовок, переключение дежурного освещения (эл.провод-12м., гофра-10м., патрон - 2шт., лампочка-2шт., автомат, распред.коробка) |  |  |  |  |  | 6549,86 |
| 09.08. кв.35 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 1094,6 |
| 15.16.17.20-08. 1,2,3,4 под. Замена пакетников на автоматы, ремонт эл.щитов, замена горелых проводов (автомат-48 шт., эл.провод-15м., динрейка, орех-12шт., изолента) |  |  |  |  |  | 36038,08 |
| 13.09. кв.10 замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1262,3 |
| 19.09. замена лампочки в тамбуре |  |  |  |  |  | 591,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 5214,00 |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20774,88 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13107,96 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 52926,48 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 54163,08 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5935,68 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 286411,28 |