| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Элеваторная д.18 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -57322,33 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 120931,68 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 118631,75 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 76757,96 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -15448,53 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.1 осмотр повдвала (пробка д.110-2шт., манжет-2шт.) |  |  |  |  |  | 1415,83 |  |
| 13.01. кв.12 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |  |
| 05.03. кв.15 утечка на стояке отопления в подвале,осмотр |  |  |  |  |  | 821,83 |  |
| 06.03. кв.15 устранение утечки на стояке отоплкния в подвале (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2231,23 |  |
| 19.04. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1799,06 |  |
| 26.04.кв.14 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 541,5 |  |
| 27.04. кв.14 бежит канализация в подвале, полные ёмкости |  |  |  |  |  | 541,5 |  |
| 28.04. кв.18 устранение утечки канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2231,23 |  |
| 16.08. кв.18 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 18.09. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |  |
| 18.11. кв.18 замер температуры в жилом помещении, осмотр |  |  |  |  |  | 1582,77 |  |
| 23.11. кв.1 устранение утечки на стояке отполения (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |  |
| 26.11. кв.1 мокнет стена в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.1 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 579,43 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8674,85 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21274,03 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22616,57 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2478,53 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 76757,96 |  |