| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 15150,51 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 37996,44 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 42179,88 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 28024,99 |
| Остаток средств на 01.01.2019г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 29305,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 328,38 |
| Июнь: ремонт вентстояков 1 шт.,перекладка, штукатурка |  |  |  |  |  | 3850 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.10. кв.4 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.11. кв.8 замена крана на радиаторе, сброс, запитка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 06.12. кв.4 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2725,63 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 6684,29 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 7106,11 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 778,75 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 26324,99 |