| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.24 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -10084,47 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 156875,28 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 139962,16 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 210289,99 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -80412,30 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 807,11 |
| 22.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2389,62 |
| 26.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.1 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 13.04. кв.2 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.8) |  |  |  |  |  | 3722,65 |
| 25.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| Апрель: ремонт системы отопления |  |  |  |  |  | 86842,78 |
| 05.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 25.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 25.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 13.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 04.09. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3166,74 |
| 09.10. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 09.10. кв.11 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 27.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 06.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1766,6 |
| 13.11. кв.16 осмотр |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 14.11. кв.15 осмотр стояка ХВС, канализации |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.11. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 18.12. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 18.12. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 31.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1766,6 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06.11.1,2 под.ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-4м., лампочка-2шт., орех-2шт., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 6223,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10783,58 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 6803,93 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 27472,46 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 28114,34 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3081,02 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 210289,99 |