| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 65224,01 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 224344,44 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 210449,55 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 263777,42 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 11896,14 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.03. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 1354,41 |
| 21.03. кв.7 заделка слухового окна |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 26.04. кв.7 ремонт кровли (пена) |  |  |  |  |  | 1095,68 |
| 28.06.кв.11 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 07.08. заготовка, установка укосин на козырьки дома (проф.труба д.40-12м., железо-1 кв.м., электроды, арматура-1,5м.) |  |  |  |  |  | 8702,55 |
| Сентябрь: устройство отмостки 101 кв.м. |  |  |  |  |  | 121200 |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 13.08. кв.20 осмотр стока ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.08. кв.20 замена стояка ХВС (труба д.20-8м.,кран шар.д.15-2шт., уголок д.20-1шт., муфта д.20, американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 4805,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 19.07. кв.21 ремонт контактов, вводов |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 23.08. замена кабеля на ВРУ (кабель-4м., наконечник-6шт.) |  |  |  |  |  | 3969,28 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2025,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3871,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15421,39 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9730,16 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39287,83 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 40205,77 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4406,11 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 263777,42 |