| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 37469,09 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 124101,87 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 114641,28 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 131801,14 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 20309,23 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. Уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 26.02. ремонт входной двери в подъезде |  |  |  |  |  | 1794,41 |
| 30.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 30.03. уборка снега и наледи с кровли дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| Ноябрь: замена окон в подъездах в количестве 3 шт. |  |  |  |  |  | 47190 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. устранение утечки на стояке отопления в подвале (ст.труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3674,31 |
| 22.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5212,68 |
| 30.07. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 13.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 14.08. кв.10 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 875,68 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2141,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8530,70 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5382,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21732,98 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22240,76 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2437,34 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 131801,14 |